202x-xx-xx 实施

实施

202x-xx-xx  发布

钢结构工程维保从业人员职业技能标准

Standard for the qualification of maintenance engineers

（征求意见稿）

T/CCMSA XXXXXX-202X

团体标准

ICS XX.XXX.XX

CCS XX

中国建筑金属结构协会 发 布

目    次

说明	Ⅱ

1 职业概况	1

1.1 职业名称	1

1.2 职业编码	1

1.3 职业定义	1

1.4 职业技能等级	1

1.5 职业环境条件	1

1.6 职业能力特征	1

1.7 普通受教育程度	2

1.8 职业培训要求	2

1.9 职业技能评价要求	2

2 基本要求	4

2.1 职业道德	4

2.2 基础知识	4

3 工作要求	6

3.1 五级/初级工	6

3.2 四级/中级工	7

3.3 三级/高级工	9

3.4 二级/技师	11

3.5 一级/高级技师	12

4 权重表	13

4.1 理论知识权重表	14

4.2 技能要求权重表	14

说    明

为规范从业者的从业行为，引导职业教育培训的方向，为职业技能鉴定提供依据，依据《中华人民共和国劳动法》，适应经济社会发展和科技进步的客观需要，立足培育工匠精神和精益求精的敬业风气，中国建筑金属结构协会组织有关专家，制定了《钢结构维保工职业技能标准（202X年版）》（以下简称《标准》）。

一、本《标准》以《中华人民共和国职业分类大典（2022年版）》为依据，严格按照《国家职业技能标准编制技术规程（2023年版）》有关要求，以“职业活动为导向、职业能力为核心”为指导思想，对钢结构工程维保从业人员的职业活动内容进行规范细致描述，对各等级从业者的技能水平和理论知识水平进行了明确规定。

二、本《标准》依据有关规定将相关技术职业分为五级/初级工、四级/中级工、三级/高级工、二级/技师、一级/高级技师五个等级，包括职业概况、基本要求、工作要求和权重表四个方面的内容。

三、本《标准》起草单位有：、。主要起草人有：、。

四、本《标准》审定单位有：、。审定人有：、。

五、本《标准》在制定过程中，得到、的指导和大力支持，在此一并感谢。

钢结构维保工职业技能标准

职业概况

  - 职业名称

钢结构维保工①

职业编码

6-xx-xx-xx

职业定义

从事既有建筑钢结构维保（修缮加固拆除）、检测、监测、鉴定作业的人员。

本标准用于规范既有钢结构维保、检测监测配合、鉴定资料调查与现场辅助作业人员的职业技能培训和评价，不替代国家规定的特种作业、无损检测、工程检测鉴定、结构设计、施工许可、辐射安全等法定资格或机构资质要求。涉及高处作业、焊接切割、射线检测、起重吊装、承重结构拆除、结构鉴定、加固设计等工作的，应依法取得相应资格，并在具备相应资质的单位和专业技术人员指导、审核下开展。

职业技能等级

本职业共设五个等级，分别为：五级/初级工、四级/中级工、三级/高级工、二级/技师、一级/高级技师。

职业环境条件

在室内、外作业，作业环境有一定的弧光辐射、噪声、焊接烟尘、有毒有害粉尘等。

职业能力特征

- 本职业分为维保工和检测监测鉴定工两个方向工种。

具有一般智力、表达能力、计算能力；形体视觉、知觉、色觉正常；手臂灵活，动作协调。

普通受教育程度

初中毕业（或相当文化程度）。

职业培训要求

培训参考时长

五级/初级工不少于500标准学时；四级/中级工不少于400标准学时；三级/高级工不少于350标准学时；二级/技师不少于300标准学时；一级/高级技师不少于250标准学时。

培训教师

培训五级/初级、四级/中级工、三级/高级工的教师应具有本职业二级/技师及以上职业资格（职业技能等级）证书或相关专业中级及以上专业技术职务任职资格；培训二级/技师的教师应具有本职业一级/高级技师职业资格（职业技能等级）证书或相关专业高级专业技术职务任职资格；培训一级/高级技师的教师应具有本职业一级高级技师职业资格（职业技能等级）证书2年以上或相关专业高级专业技术职务任职资格。

培训场所设备

理论知识培训在标准教室进行，教室须具有能够覆盖全部学员范围的监控设备；操作技能培训在实操场地进行，场地配置符合国家标准或其他规定要求的设备、工具、安全防火及排风装置等。

职业技能评价要求

申报条件

1.具备以下条件之一者，可申报五级/初级工：

（1）年满16周岁，拟从事本职业工作。

（2）年满16周岁，从事本职业工作。

2.具备以下条件之一者，可申报四级/中级工：

（1）累计从事本职业工作满5年。

（2）取得本职业五级/初级工职业资格(职业技能等级)证书后，累计从事本职业工作满3年。

（3）取得本专业或相关专业的技工院校或中等及以上职业院校、专科及以上普通高等学校毕业证书（含在读应届毕业生）。

3.具备以下条件之一者，可申报三级/高级工：

（1）累计从事本职业工作满10年。

（2）取得本职业四级/中级工职业资格(职业技能等级)证书后，累计从事本职业工作满4年。

（3）取得相关专业对应关系的初级职称(专业技术人员职业资格)后，累计从事本职业满1年。

（4）取得本专业或相关专业的技工院校高级工班及以上毕业证书（含在读应届毕业生）

（5）取得本职业四级/中级工职业资格(职业技能等级)证书，并取得高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业毕业证书(含在读应届毕业生)。

（6）取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书（含在读应届毕业生）。

4.具备以下条件之一者，可申报二级/技师：

（1）取得本职业三级/高级工职业资格(职业技能等级)证书后，累计从事本职业工作满5年。

（2）取得相关专业对应关系的初级职称(专业技术人员职业资格)后，累计从事本职业工作满5年，并在取得本职业三级/高级工职业资格(职业技能等级)证书后，从事本职业工作满1年。

（3）取得相关专业对应关系的中级职称(专业技术人员职业资格)后，累计从事本职业工作满1年。

（4）取得本职业三级/高级工职业资格(职业技能等级)证书的高级技工学校、技师学院毕业生，累计从事本职业工作满2年。

（5）取得本职业三级/高级工职业资格(职业技能等级)证书满2年的技师学院预备技师班、技师班学生。

5.具备以下条件之一者，可申报一级/高级技师：

（1）取得本职业二级/技师职业资格(职业技能等级)证书后，累计从事本职业工作满5年。

（2）取得相关专业对应关系的中级职称后，累计从事本职业工作满5年，并在取得本职业二级/技师职业资格(职业技能等级)证书后，从事本职业工作满1年。

（3）取得相关专业对应关系的高级职称(专业技术人员职业资格)后，累计从事本职业工作满1年。

评价方式

分为理论知识考试、技能考核以及综合评审。理论知识考试以笔试、机考等方式为主，主要考核从业人员从事本职业应掌握的基本要求和相关知识要求；技能考核主要采用现场操作、模拟操作等方式进行，主要考核从业人员从事本职业应具备的技能水平；综合评审主要针对二级/技师和一级/高级技师，通常采取审阅申报材料、答辩等方式进行全面评议和审查。

理论知识考试、技能考核和综合评审均实行百分制，成绩皆达60分（含）以上者为合格。

监考人员、考评人员与考试配比

理论知识考试中的监考人员与考生配比不低于1：15，且每个考场不少于2名监考人员；技能考核中的考评人员与考生配比为1：5，且考评人员为3人（含）以上单数；综合评审委员为3人（含）以上单数。

评价时长

理论知识考试时间不少于90min；技能考核时间：五级/初级工不少于90min，四级/中级工、三级/高级工不少于120min，二级/技师、一级/高级技师不少于150min；综合评审时间不少于30min。

评价场所设备

理论知识考试在标准教室进行，教室须具有能够覆盖全部学员范围的监控设备；操作技能考核在实操场地进行，场地配置符合国家标准或其他规定要求的设备、工具、安全防火及排风装置等。

基本要求

  - 职业道德

职业道德基本知识

职业守则

- 遵纪守法，笃诚守信。

- 着装规范，安全操作。

- 专业敬业，精益求精。

- 守正创新，规范高效。

- 品质至上，协同联动。

- 持续奋斗，追求卓越。

基础知识

钢结构基础知识

- 钢结构用钢材的分类、牌号及性能。

- 金属材料热处理的常用方法与目的。

- 钢结构主要构件、连接形式及节点构造知识。

- 钢结构制作、安装基本工艺流程。

- 机械图、结构图、构件图、装配图及零件图的识读方法。

- 材料力学、理论力学和结构力学基础知识。

维保（修缮加固拆除）基础知识

- 钢结构常见损伤类型的成因及影响。

- 维保加固材料的性能及选用原则。

- 防腐防火涂料的性能、配套体系及涂装工艺。

- 加固补强方法的适用条件与工艺要点。

- 常见拆除方法的适用条件与工艺流程。

- 切割技术的基本原理与操作方法。

- 起重吊装基础知识。

检测基础知识

- 焊接缺陷的分类及内容。

- 无损检测的方法与特点。

- 常用检测量具、水准仪、全站仪和无损检测设备的使用与保养。

监测基础知识

- 监测的内容与目的。

- 监测设备与系统的分类。

- 监测的基本流程。

鉴定基础知识

- 鉴定的分类、特点与内容。

- 鉴定的工作程序。

安全和环境保护知识

- 安全操作规程。

- 高处作业基础知识。

- 安全用电的注意事项。

- 消防安全与应急急救知识。

- 危险源识别与安全防护措施。

- 涂装作业的防火、防爆、防中毒要求。

- 粉尘、噪声、振动、光污染的控制技术与管理要求。

相关法律法规及标准规范

- 《中华人民共和国劳动法》相关知识。

- 《中华人民共和国劳动合同法》相关知识。

- 《中华人民共和国特种设备安全法》相关知识。

- 《中华人民共和国安全生产法》相关知识

- 《中华人民共和国消防法》相关知识。

- 《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定》（GB/T 8923）。

- 《无损检测 人员资格鉴定与认证》（GB/T 9445）。

- 《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》（GB/T 11345）。

- 《建筑抗震鉴定标准》（GB 50023）。

- 《钢结构工程施工质量验收标准》（GB 50205）。

- 《建筑防腐蚀工程施工规范》（GB 50212）。

- 《钢结构施工规范》（GB 50755）。

- 《建筑与桥梁结构监测技术规范》（GB 50982）。

- 《高耸与复杂钢结构检测与鉴定标准》（GB 51008）。

- 《钢结构加固设计标准》（GB 51367）。

- 《钢结构现场检测技术标准》（T/CECS 1009）。

- 《既有钢结构改建与拆除技术规》（T/CECS 1105）。

- 《钢结构监测技术标准》（T/CSCS 033）。

- 《钢结构检测与鉴定通用标准》（T/CSCS 036）。

工作要求

本标准对五级/初级工、四级/中级工、三级/高级工、二级/技师、一级/高级技师的技能要求和相关知识要求依次递进，高级别涵盖低级别的要求。

维保工方向考核职业功能第1项及第5项，检测监测鉴定工方向考核第2-5项。

  - 五级/初级工

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.维保（修缮加固拆除） | 1.1施工准备与安全防护 | 1.1.1能布设作业区域安全警示和隔离设施 1.1.2能正确佩戴安全帽、安全带等个人防护用品 1.1.3能正确准备、使用和保养手动工具及设备（锤、铲、钢丝刷、扳手等） | 1.1.1施工现场安全警示与隔离要求 1.1.2个人防护用品的选用与穿戴要求 1.1.3常用手动工具及设备的使用与维护保养方法 |
|  | 1.2局部缺陷和损伤的修缮 | 1.2.1能对构件表面除锈、清理 1.2.2能进行局部涂装的修补 1.2.3能堆焊、补焊辅助焊缝 1.2.4能更换普通螺栓或高强螺栓 | 1.2.1构件表面处理的方法及清洁度要求 1.2.2局部涂装工艺要领 1.2.3辅助焊缝的焊接要求 1.2.4螺栓的更换要求与流程 |

四级/中级工

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.维保（修缮加固拆除） | 1.1缺陷和损伤的修缮 | 1.1.1能进行构件整体涂装的补涂修复，消除各种涂膜缺陷 1.1.2能修复焊缝表面气孔、咬边、未焊透缺陷 | 1.1.1构件整体的涂装配套体系 1.1.2涂膜修补施工技巧及漆后处理工艺 1.1.3焊缝表面缺陷修复的要求与方法 |
|  | 1.2加固与拆除 | 1.2.1能增设加劲板补强构件 1.2.2能拆除非承重构件 | 1.2.1加劲板补强的要求与操作方法 1.2.2非承重构件的拆除流程 |
| 2.检测 | 2.1材料检测 | 2.1.1能使用硬度计测试钢材硬度 2.1.2能使用手持式光谱仪检测钢材化学成分 | 2.1.1硬度计的操作方法 2.1.2洛氏硬度法检测方法的要求 2.1.3手持式光谱仪的操作方法 |
|  | 2.2焊缝外观检测 | 2.2.1能使用焊缝量规测量焊脚尺寸、余高、错边 2.2.2能识别焊缝表面气孔、咬边、裂纹等缺陷 | 2.2.1焊缝量规的使用方法 2.2.2焊缝外观质量检测的验收标准 |
|  | 2.3紧固件连接质量检测 | 2.3.1能目测和尺量检测紧固件尺寸与构造 2.3.2能目测紧固件变形与损伤 2.3.3能目测普通螺栓的连接质量 2.3.4能采用扭矩扳手检测高强度螺栓连接副的终拧质量 | 2.3.1紧固件连接质量检测的内容 2.3.2紧固件尺寸与构造的检测方法、内容和要求 2.3.3紧固件变形与损伤的检测内容和要求 2.3.4普通螺栓连接质量的检测方法和要求 2.3.5高强度螺栓连接副终拧质量的检测方法和要求 2.3.6扭矩扳手的使用方法 |
|  | 2.4外观检测 | 2.4.1能使用钢卷尺、直尺、游标卡尺、超声测厚仪等量具测量构件尺寸 2.4.2能目测构件外观质量 | 2.4.1构件尺寸检测的内容 2.4.2构件外观质量检测的内容 |
|  | 2.5涂装检测 | 2.5.1能使用涂层测厚仪测量防腐、防火涂层厚度 2.5.2能使用针式测厚仪测量防火涂料涂层厚度 2.5.3能检测涂层附着力 2.5.4能目测防腐涂层、防火涂料图层外观质量 | 2.5.1涂装质量检测的内容与要求 2.5.2涂层测厚仪的使用方法 2.5.3针式测厚仪的使用方法 2.5.4涂层附着力的检测方法 2.5.5防腐涂层的缺陷类型 2.5.6防火涂料涂层的缺陷类型 |
| 3.监测 | 3.1监测系统的安装 | 3.1.1能布置监测点 3.1.2能安装监测系统 3.1.3能巡查与维护监测系统 | 3.1.1监测点的布置原则 3.1.2监测系统的安装方法与要求 3.1.3监测系统现场巡查与维护的要求 |
|  | 3.2监测系统的调试 | 3.2.1能进行电测传感系统、 振弦传感系统、 光纤传感系统、 测量机器人系统、环境监测系统的参数设置 3.2.2能进行电测传感系统、 振弦传感系统、 光纤传感系统、 测量机器人系统、环境监测系统的功能调试 | 3.2.1电测传感系统、 振弦传感系统、 光纤传感系统、 测量机器人系统、环境监测系统的参数设置的要求 3.2.2电测传感系统、 振弦传感系统、 光纤传感系统、 测量机器人系统、环境监测系统的功能调试的步骤与要求 |
| 4.鉴定 | 4.1详细调查 | 4.1.1能调查钢结构地基基础、上部承重钢结构、结构使用条件、结构整体性 | 4.1.1钢结构地基基础、上部承重钢结构、结构使用条件、结构整体性详细调查的内容 |

三级/高级工

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.维保（修缮加固拆除） | 1.1局部缺陷和损伤的修缮 | 1.1.1能修复焊缝内部缺陷 1.1.2能修复构件的变形 1.1.3能采用冷喷锌、电弧热喷涂等新技术新工艺修复涂装 | 1.1.1钢结构焊缝内部缺陷修复的要求与方法 1.1.2钢结构构件变形的矫正方法与矫正机械的操作方法 1.1.3冷喷锌、电弧热喷涂等新技术新工艺的工艺要求 |
|  | 1.2加固施工 | 1.2.1能采用增大截面法加固钢结构构件 1.2.2能采用粘贴钢板法加固钢结构构件 | 1.2.1增大截面加固法的施工要求 1.2.2粘贴钢板加固法的施工要求 |
|  | 1.3拆除施工 | 1.3.1能对加固、更换构件实施分级卸载、分步卸载作业 1.3.2能拆除承重构件 1.3.3能制定钢结构的拆除顺序 | 1.3.1构件分级卸载、分步卸载工艺及安全控制要求 1.3.2承重构件的拆除作业流程 1.3.3多高层钢结构、空间钢结构、高耸钢结构和工建筑钢结构拆除的原则与顺序 |
| 2.检测 | 2.1材料检测 | 2.1.1能使用对应设备检测钢材的力学性能 | 2.1.1钢材力学性能检测的检测方法、内容和要求 |
|  | 2.2焊缝检测 | 2.2.1能使用超声波探伤仪、磁粉探伤仪、渗透探伤设备、射线探伤设备检测焊缝缺陷 2.2.2能评定焊缝内部缺欠 | 2.2.1超声波探伤仪、磁粉探伤仪、渗透探伤设备、射线探伤设备的使用方法 2.2.2焊缝内部质量检测的验收标准 |
|  | 2.3紧固件性能检测 | 2.3.1能检测普通螺栓实物最小拉力载荷 2.3.2能检测高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数 2.3.3能检测扭剪型高强度螺栓连接副紧固轴力 | 2.3.1普通螺栓实物最小拉力载荷的检测方法 2.3.2高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数的检测方法 2.3.3扭剪型高强度螺栓连接副紧固轴力的检测方法 |
|  | 2.4变形与损伤检测 | 2.4.1能使用铅锤仪、激光测距仪、水准仪、全站仪等设备检测构件垂直度、挠度等变形 2.4.2能进行碰撞等损伤检测 | 2.4.1变形检测的内容 2.4.2铅锤仪、激光测距仪、水准仪、全站仪的使用方法 2.4.3损伤检测的内容与方法 |
| 3.监测 | 3.1监测系统的调试 | 3.1.1能进行图像式变形监测系统、 GNSS变形监测系统、三维激光扫描系统、监测集成平台的参数设置 3.1.2能进行图像式变形监测系统、 GNSS变形监测系统、三维激光扫描系统、监测集成平台的功能调试 | 3.1.1 图像式变形监测系统、 GNSS变形监测系统、三维激光扫描系统、监测集成平台的参数设置要求 3.1.2 图像式变形监测系统、 GNSS变形监测系统、三维激光扫描系统、监测集成平台的功能调试的步骤与要求 |
|  | 3.2数据采集与处理 | 3.2.1能进行监测设备的数据采集、处理与归档 3.2.2能排查、处理现场监测数据异常 | 3.2.1监测设备数据采集的方式与要求 3.2.2监测设备数据处理与归档的方法 3.2.3监测数据异常的排查与处理方法 |
| 4.鉴定 | 4.1初步调查 | 4.1.1能调查鉴定项目的相关资料和历史情况，收集并整理设计图纸、竣工资料和维修记录 4.1.2能踏勘现场，了解结构使用现状和环境条件 4.1.3能根据初步调查制定详细调查工作方案 | 4.1.1资料调查和历史调查的内容 4.1.2现场踏勘的内容与记录方法 4.1.3初步调查表的填写要求 4.1.4详细调查工作方案的编制要求 |

二级/技师

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.维保（修缮加固拆除） | 1.1制定方案 | 1.1.1能编制加固、修缮、拆除专项施工方案 1.1.2能组织施工技术交底 | 1.1.1加固、修缮、拆除专项施工方案的内容和编制要求 1.1.2施工技术交底的流程与要求 |
|  | 1.2焊接技术 | 1.2.1能分析焊接接头缺陷 1.2.2能编制焊接工艺规程 | 1.2.1焊接接头缺陷的产生原因与预防措施 1.2.2焊接工艺规程的内容与编制要求 |
| 2.检测 | 2.1材料检测 | 2.1.1能使用光谱仪分析钢材化学成分 | 2.1.1钢材化学成分的分析方法 2.1.2光谱仪的操作方法 |
|  | 2.2方案报告 | 2.2.1能编制检测方案 2.2.2能编制检测报告 | 2.2.1检测方案的内容和编制要求 2.2.2检测报告的内容与编写要求 |
| 3.监测 | 3.1方案报告 | 3.1.1能编制使用监测方案 3.1.2能进行钢结构的环境、荷载、结构响应使用监测 3.1.3能编制监测报告 | 3.1.1使用监测方案的内容和编制要求 3.1.2大跨钢结构、多高层与高耸钢结构、桥梁钢结构、工业建构筑钢结构的监测对象和监测项的内容与要求 3.1.3阶段监测报告的内容与编写要求 3.1.4监测项目总报告的内容与编写要求 |
| 4.鉴定 | 4.1方案报告 | 4.1.1能编制鉴定方案 4.1.2能编制鉴定报告 | 4.1.1鉴定方案的内容和编制要求 4.1.2鉴定报告的内容与编写要求 |
|  | 4.1分析验算 | 4.2.1能使用结构分析软件建立模型 4.2.2能根据详细调查数据进行验算 | 4.2.1结构分析软件的使用方法 4.2.2既有钢结构验算的分析方法 4.2.3计算机辅助设计软件的使用方法 |
|  | 4.3鉴定评级 | 4.3.1能进行结构系统安全性、适用性、耐久性和可靠性等级评定 4.3.2能进行钢结构可靠性鉴定 4.3.3能进行钢结构专项鉴定 | 4.3.1结构系统安全性、适用性、耐久性和可靠性评级标准 4.3.2鉴定单元的可靠性评级标准 4.3.3钢结构可靠性鉴定评级的层次、等级划分及项日内容 4.3.4钢结构专项鉴定的内容与要求 |
|  | 4.4抗震鉴定 | 4.4.1能核查结构整体布置和抗震措施 4.4.2能进行抗震验算 | 4.4.1结构整体布置和抗震措施核查的内容和要求 4.4.2钢结构抗震验算的内容和要求 |
| 5.培训与指导 | 5.1培训 | 5.1.1能对初、中、高级别人员进行理论知识培训和现场操作技能培训 | 5.1.1理论知识培训的要求与方法 5.1.2现场操作技能培训的要求与方法 |
|  | 5.2指导 | 5.2.1能编写教案和培训课件 | 5.2.1教案的内容 5.2.2培训课件的内容与编写要求 |

一级/高级技师

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.维保（修缮加固拆除） | 1.1审核方案 | 1.1.1能审核加固、修缮、拆除专项施工方案 | 1.1.1加固、修缮、拆除专项施工方案的审核要求 |
|  | 1.2加固设计 | 1.2.1能进行增大截面加固法、粘贴钢板加固法的设计与计算 | 1.2.1增大截面加固法、粘贴钢板加固法的设计要求与计算流程 |
|  | 1.3拆除计算 | 1.3.1能进行拆除施工模拟及计算 1.3.2能进行拆除构件的吊点设计、索具选用计算 | 1.3.1拆除施工的模拟及计算流程 1.3.2拆除构件的吊点设计要求 1.3.3索具选用原则 |
| 2.检测 | 2.1结构性能检测 | 2.1.1能进行静力载荷检验 2.1.2能进行结构动力特性检测 | 2.1.1静力载荷检验的内容和加载方式 2.1.2结构动力特性检测的内容和方法 |
|  | 2.2审核报告 | 2.2.1能审核检测报告 | 2.2.1检测报告的审核要求 |
| 3.监测 | 3.1方案报告 | 3.1.1能编制组合钢结构使用监测方案 3.1.2能审核监测报告 | 3.1.1组合钢结构使用监测方案的特点 3.1.2监测报告的审核要求 |
|  | 3.2结构状态评估 | 3.2.1能进行监测数据分析 3.2.2能根据数据分析结果进行结构状态评估 | 3.2.1监测数据分析的原则与规定 3.2.2结构状态评估的内容、原则与规定 |
| 4.鉴定 | 4.1审核报告 | 4.1.1能编制大跨度、超高层钢结构鉴定报告 4.1.2能校审鉴定报告 | 4.1.1大跨度、超高层钢结构鉴定报告的编写要求 4.1.2鉴定报告的校审要求 |
| 5.培训与指导 | 5.1培训 | 5.1.1能进行培训需求调查 5.1.2能编制培训计划和培训大纲 5.1.3能对技师进行理论知识培训和现场操作技能培训 | 5.1.1培训需求调查的内容与方法 5.1.2培训计划的内容与编写要求 5.1.3培训大纲的内容与编写要求 5.1.4技师培训的特点 |
|  | 5.2指导 | 5.2.1能进行新技术、新工艺培训 5.2.2能进行培训效果评估 | 5.2.1新技术、新工艺培训的特点 5.2.2培训效果评估的方法 |

权重表

  - 理论知识权重表

| 技能等级 |  | 五级/ 初级工 （%） | 四级/ 中级工 （%） | 三级/ 高级工 （%） | 二级/ 技师 （%） | 一级/ 高级技师 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本 要求 | 职业道德 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 基础知识 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| 相关 知识 要求 | 维保 （修缮加固拆除） | 75 | 30 | 25 | 20 | 10 |
|  | 检测 | — | 20 | 15 | 15 | 15 |
|  | 监测 | — | 15 | 20 | 10 | 20 |
|  | 鉴定 | — | 10 | 15 | 20 | 10 |
|  | 培训与指导 | — | — | — | 20 | 30 |
| 合计 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

技能要求权重表

| 技能等级 |  | 五级/ 初级工 （%） | 四级/ 中级工 （%） | 三级/ 高级工 （%） | 二级/ 技师 （%） | 一级/ 高级技师 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技能 要求 | 维保 （修缮加固拆除） | 100 | 45 | 45 | 20 | 10 |
|  | 检测 | — | 30 | 20 | 15 | 25 |
|  | 监测 | — | 15 | 20 | 20 | 25 |
|  | 鉴定 | — | 10 | 15 | 25 | 15 |
|  | 培训与指导 | — | — | — | 20 | 25 |
| 合计 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

T/CCMSA XXXXXX—202X